様式第１号(第３条関係)

| ※ 受付欄 | ※同意区分欄 | ※決裁欄 | 消防長 | 消防次長 | 総務課長 | 参事 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 課長補佐 | 予防係長 | 予防係 | 回覧 |

消防同意申請書

| 審査の結果、(同意・不同意・返送)してよろしいか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※管理番号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ※同意区分(同意・不同意・返送) 受付年月日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | ※同意番号・同意年月日 第 号 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主要用途 令別表第1区分 項 管理区分(所有・管理・占有) |  |  |  |  |
| 建築物の名称又は建築工事名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築物の所在地(地名地番) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築主に関する事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築主 | 氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TEL |  |  |  |  |
|  | 住所 | 〒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設計者 | 氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TEL |  |  |  |  |
|  | 住所 | 〒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工者 | 氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TEL |  |  |  |  |
|  | 住所 | 〒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築物敷地全体に関する事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 敷地面積 |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防災地域等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築面積 |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建ぺい率(％) |  |  |  |  |  | ％ |  |  |  |
| 延べ面積 |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 容積率(％) |  |  |  |  |  | ％ |  |  |  |
| 建築物別概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 令別表第1区分 |  |  |  |  |  |  | 項( ) |  |  |
| 工事種別 |  | 新築/増築/改築/その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 構造(耐火建築物別) |  |  |  |  |  |  | ( ) |  |  |
| 階数 |  | 地上 階 地下 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最高の高さ 最高の軒の高さ |  |  |  |  |  |  | m m |  |  |
| 階別床面積 |  | 階 |  |  |  |  |  |  | 申請部分 |  |  |  |  |  |  | 申請以外の部分 |  |  |  |  | 合 計 |
|  |  | F階 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | m2 |
|  |  | F階 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | m2 |
|  |  | F階 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | m2 |
|  |  | B階 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | m2 |
| 合計 |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | m2 |
| 屋根 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 延焼のおそれのある部分 開口部 軒裏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外壁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内装仕上 |  | 火気使用室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 居室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工事着工予定日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 廊下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工事完了予定日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 図書確認 |  | □付近見取図 □設計概要表 □配置図 □平面図 □立面図 □断面図 □かな計図 □仕上表 □建具表 □設備図面 (□ ) (□ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築物の防火・防災関係審査事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □耐火建築物 □準耐火建築物 □木造建築物の高さの制 限緩和 □防火壁〔□設置免除〕 □面積区画 □竪穴区画 □異種用途区画(建基法第 24、27条) □内装制限 □排煙設備 |  |  |  |  | □非常用の照明装置 □非常用の進入口〔□代わる窓〕 □非常用エレベーター □２以上の直通階段〔□バルコニー〕 □避難階段(内・外)〔□100㎡区画〕 □特別避難階段〔□100㎡区画〕 □大規模木造等建築物の敷地内通路 □前面空地 □令117条第2項区画 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □建築物仮使用承認 □建築物防災計画書 □仮設建築物 □許可承認 □建基法第86条承認 □高層建築物指導指針 □工事中の消防計画 |  |  |  |
| 防火管理に関する事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所有形態 |  |  | 単独所有・区分所有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用形態 |  |  |  |  |  | 自己使用・賃貸 |  |
| 管理計画 |  |  | 自己管理・委託管理・占有管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火対象物区分 |  |  | □甲種防火対象物 □危険物施設併設 □乙種防火対象物 ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □単一管理 □複数管理 □共同管理 |  |
| 防火管理者選任義務 |  |  | □有 |  |  | □収容人員10以上 □収容人員30以上 □収容人員50以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □無 |  |  | □収容人員10未満 □収容人員30未満 □収容人員50未満 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防炎防火に関する事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防炎物品の使用義務 |  |  | □有 (□使用 □未使用) □無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防炎物品使用状況 |  |  | □カーテン |  |  |  |  |  |  |  | □防炎物品 □非防炎物品 □未使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □じゅうたん等 |  |  |  |  |  |  |  | □防炎物品 □非防炎物品 □未使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □合板 |  |  |  |  |  |  |  | □防炎物品 □非防炎物品 □未使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防用設備等に関する事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □令8条区画 ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □消防別棟 ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □消防無窓 ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □設置緩和、免除( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防用設備等の種類 |  |  |  | 設置義務 |  |  |  | 特例 |  | 違反 |  |  |  |  | 非常電源の種類、その他 |  |  |  |  |  |  |
| 消火器 |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋内消火栓設備 |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  | □ |  |  |  |  | □専用受電 □自家発電 □蓄電池 |  |  |  |  |  |  |
| スプリンクラー設備 |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  | □ |  |  |  |  | □専用受電 □自家発電 □蓄電池 |  |  |  |  |  |  |
| ( 設備) |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋外消火栓設備 |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  | □ |  |  |  |  | □専用受電 □自家発電 □蓄電池 |  |  |  |  |  |  |
| 自動火災報知設備 |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ガス漏れ火災警報設備 |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 漏電火災警報器 |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火災通報装置等 |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非常警報設備 |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放送設備 |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 避難器具 |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  | □ |  |  |  |  | □避難階段緩和 □告示 |  |  |  |  |  |  |
| 誘導灯 |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  | □ |  |  |  |  | □規則第28の2 |  |  |  |  |  |  |
| 誘導標識 |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排煙設備 |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防活動上必要な施設 |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防用設備等点検報告等に関する事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点検を要する防火対象物 |  |  |  | □該当(□1,000m2以上 □1,000m2未満) □非該当 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他の事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火対象物使用開始届 |  |  | □届出要 □無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火を使用する設備等 |  |  | □ボイラー □変電設備 □発電設備 □その他( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 少量危険物等貯蔵取扱 |  |  | □届出要(貯蔵取扱品名数量 ) □無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指定可燃物貯蔵取扱届 |  |  | □届出要(貯蔵取扱品名数量 ) □無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危険物貯蔵取扱届 |  |  | □届出要(貯蔵取扱品名数量 ) □無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水圧開錠装置 |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考

１　※印については記載しないこと。

２　届出書類はすべて正副各１通を提出すること。